## Лист1
Опросный лист направлять на rezerwuarstroy@yandex.ru
|  |  | техническое задание № | [6 empty] | от | [6 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 2
|  |  |  | НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАКА-АККУМУЛЯТОРА В СООТВЕТСТВИИ С МДК 4-04 | [11 empty] | x | - НУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ
ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
ЗАКАЗЧИК БАКА-АККУМУЛЯТОРА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| 1.1. | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ БАКА | [7 empty] | М3 |  |  | ШТ.
| 1.2. | РАЗМЕРЫ СТЕНКИ |  |  |  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | [6 empty] | ММ |  |  | ВЫСОТА |  |  | ММ
| 1.3. | СРОК СЛУЖБЫ БАКА | [6 empty] | ЛЕТ
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| 2.1. | НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА
| 2.2. | ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА | [14 empty] | Т/М3
| 2.3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [14 empty] | ММ
| 2.4. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [14 empty] | О С
| 2.5. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0,98 ПО СП 131.13330 | [14 empty] | О С
| 2.6. | РАСЧЕТНАЯ СНЕГОВАЯ НАРГУЗКА ПО СП 20.13330 | [14 empty] | КПА
| 2.7. | НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА ПО СП 20.13330 | [14 empty] | КПА
| 2.8. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [14 empty] | БАЛЛОВ
| 2.9. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  |  | Т/М³ | ТОЛЩИНА |  | ММ |  |  |  | НЕТ
| 2.10. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  |  | Т/М³ | ТОЛЩИНА |  | ММ |  |  |  | НЕТ
3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| 3.1. | СТЕНКА: |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [9 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
| 3.2. | ДНИЩЕ : |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [9 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
| 3.3. | КРЫША : |  | ФОРМА |  |  | КОНИЧЕСКАЯ |  |  |  |  | СФЕРИЧЕСКАЯ
|  |  |  | КОНСТРУКЦИЯ |  |  | ОБОЛОЧКА |  |  |  |  | ЩИТОВАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ | [9 empty] | ММ |  |  |  | НЕТ
| 3.4. | ЛЕСТНИЦА : |  |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ) |  |  |  |  | ШАХТНАЯ | [5 empty] | НЕТ
3.5. ВНУТРЕННИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА БАКА:
|  |  |  | ТРУБА ПАТРУБКА ЗАПОЛНЕНИЯ | [7 empty] | ДА | [5 empty] | НЕТ
|  |  |  | ТРУБА И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПАТРУБКА | [7 empty] | ДА | [5 empty] | НЕТ
РАСХОДА
|  |  |  | ТРУБЫ ПАТРУБКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | [7 empty] | ДА | [5 empty] | НЕТ
| 3.6. МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ: | [10 empty] | ДА | [5 empty] | НЕТ
| 3.7. КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: | [10 empty] | ДА | [5 empty] | НЕТ

## Лист2
Опросный лист направлять на rezerwuarstroy@yandex.ru
ЛИСТ 2 ИЗ 2
| техническое задание № |  |  |  | от
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ
5.1. ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИСТЕ 3.
5.2. ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: - ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820 (ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И 0,25 Мпа ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ; - РАЗМЕРЫ "А", "В" И "С" ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
5.3. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ а) И РАЗМЕР «А» МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ ДЛЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И РАССТОЯНИЮ ДО ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА КРЫШИ И КОЛЬЦЕВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  | НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) |  | УСЛОВНЫЙ |  | УСЛОВ. | ТИП | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
П/П |  |  |  | ПРОХОД, |  | ДАВЛ., | ПАТРУБКА | a О | А |  | В | С
|  |  |  | ММ |  | МПа |  |  | ММ |  | ММ | ММ
|  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 7 |  | 8 | 9
|  |  |  | ММ |  | Мпа |  |  | ММ |  | ММ | ММ
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ:
ДАТА |  |  | ФИО | [7 empty] | ПОДПИСЬ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ